## Programa Periodico
Nombre y Fírma del responsable: | [25 empty] | Clave: | [10 empty] | SASISOPA-PR-008
Domicilio de la ES:
No. | PERIODO | Referencia | DESCRIPCION | STATUS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Accesorios de los tanques de almacenamiento | # SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | De a cuerdo al Programa o cuando la Administración así lo determina | 8.7 | Limpieza interna de los Tanques de Almacenamiento de Gasolinas y Diesel | P
C
| Mensual | 8.19.5 1 a) | Limpieza de la zona de Almacenamiento | P
C
| Determinado por la administración | 8.9.1 | Revisión y limpieza a accesorios de Motobombas y bombas de transferencia | P
C
| Mensual | 8.9.2 | Revisar funcionamiento de Válvulas de prevención de sobre llenado | P
C
| Mensual | 8.9.3 | Revisar datos y registrar en Bitácora la impresión del Equipo de control de inventarios | P
C
| ANUAL | 8.9.4 | Verificar y brindar mantenimiento a Protección Catódica en las diferentes áreas | P
C
| Mensual | 8.9.5 | Revisar hermeticidad y realizar limpieza a Contenedores de derrames de boquillas de llenado | P
C
| Mensual | 8.9.6 | Revisar hermeticidad y realizar limpieza a Registros y tapas en boquillas de tanques | P
C
| Mensual | 8.9.7 | Inspeccionar ensamblado y estado físico de Conectores rápidos, codos de descarga, mangueras de llenado y recuperación de vapores | P
C
Tuberías de producto y accesorios de conexión
2 | Mensual | 8.10.2 | Revisar Registros y tapas para el cambio de dirección de tuberías | P
C
| Mensual | 8.10.3 | Revisar estado físico de Conectores flexibles de tubería en contenedores | P
C
| Quincenal | 8.10.4 | Verificar funcionamiento de las Válvulas de corte rápido Shut-off | P
C
| Mensual | 8.10.5 | Verificar funcionamiento de Válvulas de venteo o presión vacío | P
C
| Mensual | 8.10.6 | Brindar limpieza y verificar funcionamiento al Arrestador de flama | P
C
| Mensual | 8.10.7 | Revisar estado físico de las Juntas de expansión (mangueras metálicas flexibles) | P
C
Área de Despacho y Dispensarios
3 | Semanal | 8.19.5 a) 1 | Limpieza y lavado de pisos | P
C
| Quincenal | 8.12.1 | Verificar saturación de Filtros | P
C
| Mensual | 8.12.2 | Revisar estado físico de Mangueras para el despacho de combustible y recuperación de vapores | P
C
| Mensual | 8.12.3 | Checar funcionamiento de las Válvulas de corte rápido (break-away) | P
C
| Quincenal | 8.12.4 | Revisar fugas en Pistolas para el despacho de combustible | P
C
| Mensual | 8.12.5 | Revisar la operación del Sistema de recuperación de vapores fase II | P
C
| Mensual | 8.12.6 | Realizar revisión del Anclaje al basamento de los dispensarios | P
C
Zona de despachos
4 | Mensual | 8.13.1 | Revisión a Elementos protectores de módulos de abastecimiento | P
C
No. | PERIODO |  | DESCRIPCION | STATUS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Cuarto de Maquinas | # SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
5 | Mensual | 7.14.2 | Inspeccionar los elementos componentes del Compresor de aíre | P
C
| Mensual | 8.14.1 | Inspeccionar los elementos componentes Equipo hidroneumático | P
C
| Mensual | 8.14.2 | Brindar limpieza y funcionamiento a la Planta de emergencia de energía eléctrica | P
C
| Sujeto a las necesidades de la administración / Mensual | 8.15 | Realizar limpieza y revisión a los equipos Extintores | P
C
Instalaciones Eléctricas
6 | Semestral | 8.16.1 | Limpieza de Tableros Eléctricos | P
C
| Semestral | 8.16.1 a) | Revisar los Accesorios eléctricos (interruptores, contactos, cajas de conexiones, sellos eléctricos, tableros, etc.) | P
C
| Mensual | 8.16.1 b) | Inspeccionar y verificar el funcionamiento de Luminarias | P
C
| Semestral | 8.9.4 | Revisar el Recubrimiento anticorrosivo de la instalación eléctrica | P
C
| Mensual | 8.16.1 | Inspeccionar y brindar mantenimiento al Sistema de tierras y pararrayos | P
C
Otros accesorios e Instalaciones
7 | Mensual | 8.17.1 | Detección de Fugas y Derrames | P
C
|  |  | Realizar activación de los Sensores para la Detección electrónica de fugas | P
C
| Mensual | 8.17.2 | Revisar hermeticidad y limpieza a Contenedores de dispensarios, bombas sumergibles y de accesorios | P
C
| Mensual | 8.17.3 | Realizar activación para verificar funcionalidad de los Paros de emergencia | P
C
| Mensual | 8.17.4 | Revisar y brindar mantenimiento a Pozos de Observación y Monitoreo | P
C
| Mensual | 8.17.5 | Verificar condiciones físicas y funcionalidad de la Bomba de agua | P
C
| ANUAL | 8.17.6 a) | Aplicar limpieza a Tinacos y Cisternas | P
C
| Mensual | 8.17.7 | Verificar funcionamiento al Sistema de ventilación positiva | P
C
| Cuatrimestral | 8.17.8 | Revisar y Brindar mantenimientos a Señalamientos verticales y marcaje horizontal en pavimentos | P
C
8 | Mensual | 8.18 | Revisar y brindar mantenimiento a Pavimentos | P
C
Edificaciones
9 | Mensual | 8.19.5 b) 1 | Limpieza de Registros y tuberías | P
C
| Trimestral | 8.19.5 b) 2 | Realizar revisión y limpiezas de trampas de combustibles y de grasas | P
C
| Semestral | 7.11.2 | Revisar y realizar limpiezas a Fosa Séptica | P
C
| Mensual | 7.11.3 | Revisar y retirar solidos flotantes en Pozos de absorción | P
C
10 | Mensual | 8.11.1 | Inspeccionar condiciones físicas y realizar limpiezas a Instalaciones y Edificios | P
C
| Mensual | 9.19.2 | Verificar funcionalidad y brindar mantenimiento a Casetas | P
C
| Mensual | 7.19.3 | Inspeccionar Muebles e instalaciones de sanitarios, baños y vestidores | P
C
| Mensual | 8.19.4 | Brindar mantenimiento a Áreas verdes | P
C